## Sheet1
断面名称 | 采样时间 | 水期代码 | 本月取水量（万吨） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群(新) | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 监测项目数 | 水质类别 | 水质状况 | 营养状态指数 | 营养状态 | 超标项目与超标倍数 | 水质目标
|  |  |  | （度） |  | （度） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （MPN/100mL） | （个/L） | （个/mL） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （Bq/L） | （Bq/L）
磐石一水源 | 2020-03-04 | K | 30 | -1 | 0 | -1 | -1 | 7.5 | 230 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.003L | -1 | 0.004L | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | Ⅱ类 | 优 |  | — |  | Ⅲ
磐石二水源 | 2020-03-04 | K | 12 | -1 | 0 | -1 | -1 | 7.4 | 202 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003L | 0.05L | 0.8 | 0.025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.003L | -1 | 0.004L | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | Ⅱ类 | 优 |  | — |  | Ⅲ
磐石三水源 | 2020-03-04 | K | 10 | -1 | 0 | -1 | -1 | 7.3 | 206 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003L | 0.05L | 1 | 0.025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.003L | -1 | 0.004L | 0.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | Ⅱ类 | 优 |  | — |  | Ⅲ
磐石四水源 | 2020-03-04 | K | 10 | -1 | 0 | -1 | -1 | 7.4 | 220 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | 0.025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.003L | -1 | 0.004L | 0.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | Ⅱ类 | 优 |  | — |  | Ⅲ
断面名称 | 采样时间 | 水期代码 | 本月取水量（万吨） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群(新) | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 铍 | 硼 | 锑 | 钡 | 镍 | 钴 | 钼 | 银 | 铊 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,2-二氯丙烷 | 三溴甲烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯苯 | 邻二氯苯 | 对二氯苯 | 三氯苯(总量) | 乙苯 | 二甲苯(总量) | 苯乙烯 | 2,4-二硝基甲苯 | 2,6-二硝基甲苯 | 萘 | 蒽 | 荧蒽 | 苯并(b)荧蒽 | 苯并(a)芘 | 多氯联苯(总量) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 2,4,6-三氯酚 | 五氯酚 | 六六六(总量) | γ-六六六(林丹) | 滴滴涕(总量) | 六氯苯 | 七氯 | 2,4-滴 | 克百威 | 涕灭威 | 敌敌畏 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 毒死蜱 | 百菌清 | 莠去津 | 草甘膦 | 监测项目数 | 水质类别 | 水质状况 | 营养状态指数 | 营养状态 | 超标项目与超标倍数 | 水质目标
|  |  |  | （度） |  | （度） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （MPN/100mL） | （个/L） | （个/mL） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （Bq/L） | （Bq/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （μg/L） | （ug/L） | （μg/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L）
磐石一水源 | 2020-07-01 | F | 39.4 | 5L | -1 | -1 | -1 | 8.05 | 230 | 422 | 39.5 | 9.92 | 0.0275 | 0.00375 | 0.00008L | 0.0062 | 0.00115L | -1 | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.005L | 6.48 | 2L | -1 | 0 | 0.004L | 4.15 | 0.004L | 0.185 | -1 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 9e-05 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 0.00004L | 0.20L | 0.00015L | 0.0148 | 0.00097 | 0.00003L | 0.00087 | 0.00004L | 0.00002L | 4L | 5.6L | -1 | -1 | -1 | 2.4L | 1.5L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.0L | 3.2L | 3.2L | 0.027L | 3.2L | 5.6L | 2.4L | 0.05L | 0.05L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | -1 | 0.50L | 0.1L | 0.1L | 0.022L | 0.022L | 0.027L | 0.026L | 0.031L | -1 | -1 | -1 | 0.015L | 0.1L | 0.16L | 0.14L | -1 | 0.005L | 0.078L | -1 | 77 | Ⅲ类 | 良好 |  | — |  | Ⅲ
磐石二水源 | 2020-07-01 | F | 17.1 | 5 | -1 | -1 | -1 | 7.8 | 316 | 566 | 46.8 | 22.9 | 0.0402 | 0.0111 | 0.00008L | 0.0127 | 0.00115L | -1 | 0.05L | 0.5L | 0.025L | 0.005L | 7.78 | 2L | -1 | 0 | 0.004L | 2.38 | 0.004L | 0.18 | -1 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00013 | 0.004L | 0.00012 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 0.00004L | 0.20L | 0.00015L | 0.0197 | 0.00169 | 0.0001 | 0.00051 | 0.00004L | 0.00002L | 4L | 5.6L | -1 | -1 | -1 | 2.4L | 1.5L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.0L | 3.2L | 3.2L | 0.027L | 3.2L | 5.6L | 2.4L | 0.05L | 0.05L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | -1 | 0.50L | 0.1L | 0.1L | 0.022L | 0.022L | 0.027L | 0.026L | 0.031L | -1 | -1 | -1 | 0.015L | 0.1L | 0.16L | 0.14L | -1 | 0.005L | 0.078L | -1 | 77 | Ⅲ类 | 良好 |  | — |  | Ⅲ
磐石三水源 | 2020-07-01 | F | 13.4 | 5L | -1 | -1 | -1 | 8.18 | 156 | 317 | 18.3 | 9.44 | 0.0233 | 0.176 | 0.00008L | 0.0071 | 0.00115L | -1 | 0.05L | 0.5L | 0.284 | 0.005L | 6.43 | 2L | -1 | 8 | 0.004L | 0.69 | 0.004L | 0.206 | -1 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00236 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 0.00004L | 0.20L | 0.00015L | 0.0183 | 0.00082 | 0.00024 | 0.00123 | 0.00004L | 0.00002L | 4L | 5.6L | -1 | -1 | -1 | 2.4L | 1.5L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.0L | 3.2L | 3.2L | 0.027L | 3.2L | 5.6L | 2.4L | 0.05L | 0.05L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | -1 | 0.50L | 0.1L | 0.1L | 0.022L | 0.022L | 0.027L | 0.026L | 0.031L | -1 | -1 | -1 | 0.015L | 0.1L | 0.16L | 0.14L | -1 | 0.005L | 0.078L | -1 | 77 | Ⅳ类 | 轻度污染 |  | — | 锰(0.76) | Ⅲ
磐石四水源 | 2020-07-01 | F | 17.9 | 5L | -1 | -1 | -1 | 7.88 | 264 | 473 | 26.5 | 10 | 0.033 | 0.0725 | 0.00008L | 0.0085 | 0.00115L | -1 | 0.05L | 0.5L | 0.048 | 0.005L | 4.39 | 2L | -1 | 0 | 0.004L | 6.1 | 0.004L | 0.141 | -1 | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00015 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 0.00004L | 0.20L | 0.00015L | 0.0132 | 0.00073 | 4e-05 | 0.00051 | 0.00004L | 0.00002L | 4L | 5.6L | -1 | -1 | -1 | 2.4L | 1.5L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.8L | 4.0L | 3.2L | 3.2L | 0.027L | 3.2L | 5.6L | 2.4L | 0.05L | 0.05L | 0.0016L | 0.0014L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0004L | -1 | 0.50L | 0.1L | 0.1L | 0.022L | 0.022L | 0.027L | 0.026L | 0.031L | -1 | -1 | -1 | 0.015L | 0.1L | 0.16L | 0.14L | -1 | 0.005L | 0.078L | -1 | 77 | Ⅲ类 | 良好 |  | — |  | Ⅲ
断面名称 | 采样时间 | 水期代码 | 本月取水量（万吨） | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计) | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) | 氨氮(以N计) | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群(新) | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 亚硝酸盐(以N计) | 硝酸盐(以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 监测项目数 | 水质类别 | 水质状况 | 营养状态指数 | 营养状态 | 超标项目与超标倍数 | 水质目标
|  |  |  | （度） |  | （度） |  |  | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （MPN/100mL） | （个/L） | （个/mL） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （ug/L） | （Bq/L） | （Bq/L）
磐石一水源 | 2020-11-02 | K | 39.4 | 5L | -1 | 3L | -1 | 7.58 | 248 | 448 | 43.2 | 10.8 | 0.26 | 0.00759 | 0.00184 | 0.0646 | 0.133 | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.058 | 0.005L | 13.3 | 2L | -1 | 0 | 0.417 | 2.48 | 0.004L | 0.332 | -1 | 0.00004L | 0.0005 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00305 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 34 | Ⅲ类 | 良好 |  | — |  | Ⅲ
磐石二水源 | 2020-11-02 | K | 17.1 | 5L | -1 | 3L | -1 | 7.44 | 314 | 569 | 45.4 | 21.4 | 0.115 | 0.00816 | 0.00287 | 0.027 | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.185 | 0.005L | 16.4 | 2L | -1 | 0 | 0.441 | 2.62 | 0.004L | 0.337 | -1 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.003 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 34 | Ⅲ类 | 良好 |  | — |  | Ⅲ
磐石三水源 | 2020-11-02 | K | 13.4 | 5L | -1 | 10 | -1 | 7.5 | 184 | 347 | 20.5 | 12.1 | 0.0781 | 0.384 | 0.00152 | 0.0228 | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.139 | 0.005L | 16.5 | 2L | -1 | 1 | 0.696 | 0.684 | 0.004L | 0.255 | -1 | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00408 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 34 | Ⅳ类 | 轻度污染 |  | — | 浑浊度(2.33)、锰(2.84) | Ⅲ
磐石四水源 | 2020-11-02 | K | 12 | 5 | -1 | 3L | -1 | 7.45 | 250 | 484 | 45.4 | 21.9 | 0.0862 | 0.126 | 0.00377 | 0.0169 | 0.00115L | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 0.086 | 0.005L | 21.4 | 2L | -1 | 2 | 0.359 | 4.69 | 0.004L | 0.365 | -1 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00249 | 5.6L | 1.5L | 1.4L | 5.6L | -1 | -1 | 34 | Ⅳ类 | 轻度污染 |  | — | 锰(0.26) | Ⅲ